Rouška textilní 3-vrstvá svrchní látka z materiálu NANO YARN, TNG

Obsah balení: 1 kus

Rouška má přidělen CE certifikát číslo CBX10420 a splňuje normu ISO 13485:2016

Návod k použití: Rouška se užívá nasazením na obličej. Nasazení musí být provedeno tak, aby rouška zcela zakrývala nos a ústa uživatele. Nasazování se provede pomocí textilních elastických úchytů. Vyvarujte se dotyku na plochu roušky a pro manipulaci s ní využívejte pouze elastické textilní úchyty. Dotekem na plochu roušky může dojít ke kontaminaci nežádoucími částicemi. Roušku z obličeje sundávejte opět za textilní elastické úchyty se nedotýkejte její plochy. Před i po manipulaci s rouškou si umyjte ruce mýdlem a vodou, případně desinfekčním prostředkem. Roušku je možno použít opakovaně po jejím vyčištění. Čištění se provádí běžným praním a sušením. Při procesu čištění a praní nevystavujte roušku vyšším teplotám než 30 °C.

Meteriál:

1. Vnější vrstva 100% polyester vyrobený za použití technologie výrobcem označované jako NANO YARN, antibakteriální textilie. Tkanina chrání uživatele před UV zářením.

2. Střední vrstva je prachotěsná 100% bavlna.

3. Vnitřní vrstva 100% bavlna s nepromokavou úpravou.

Výrobce: TNG Investment and Trading Joint Stock Company No. 434/1, Floor 6, Bac Kan Street, Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province, Vietnam

Dovozce: Household s.ro. Praha 4, Česká Republika

Testováno: Intertek Testing Services Taiwan, Ltd., TUV Rheinland Vietnam Co, Ltd.